**Опросный лист**

Для заказа высоковольтных конденсаторных установок

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные о заказчике** | |
| **Наименование организации:** |  |
| **Контактное лицо:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **E-mail:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры установки** | | |
| **Параметр** | **Возможные варианты** | **Требование** |
| **Марка установки (как указано в проекте либо другой документации)** | КРМ, УКРМ, АУКРМ, КРМФ, УКЛ 56  другая: |  |
| **Номинальное напряжение, кв** | 6,3 кВ / 6,6 кВ / 10,5 кВ |  |
| **Номинальная мощность, квар** |  |  |
| **Тип регулирования** | Все ступени автоматические |  |
| Автоматические + фиксированные ступени |
| Все фиксированные (неавтоматические) ступени |
| **Мощность фиксированной (нерегулируемой) части, (при необходимости)** |  |  |
| **Мощность автоматической части** |  |  |
| **Шаг регулировки автоматической части, квар** |  |  |
| **Расположение вводной ячейки** | Слева / справа |  |
| **Вид ввода** | Верхний / нижний/ боковой |  |
| **Тип ввода** | Кабельный / шинный |  |
| **Вводной аппарат** | Разъединитель / Вакуумный выключатель |  |
| **Ошиновка** | Медь / Алюминий |  |
| **Характер нагрузки** | Какое оборудование работает в сети, опишите подробно |  |
| **Характер регулирования** | по tg (φ) / по напряжению |  |
| **Защита конденсаторов от перегрузки гармониками** | Есть/нет |  |
| **Необходимость защиты конденсаторов фильтрами гармоник** | Нет  Да, фильтры с расстройкой на 134 Гц  Да, фильтры с расстройкой на 189 Гц  Да, фильтры с расстройкой на 210 Гц |  |
| **Степень защиты** | IP 21 / IP 54, другая |  |
| **Климат. исполнение и кат. разм.** | У1 / УХЛ4.2 |  |
| ХЛ1 в утепленном контейнере |
| ХЛ1 в неутепленном малогабаритном контейнере |
| **Регион, в котором планируется применение установки** |  |  |
| **Цвет по RAL** |  |  |
| **Ограничения по габаритам** | **Есть/нет** | **Глубина, мм** |
| **Длина, мм** |
| **Высота, мм** |
| **Особый вариант компоновки:** |